Załącznik nr 3 do warunków zamówienia /WZ/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń 
i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę 
w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski”.

Kod CPV: 71.24.00.00-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Dane ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i technicznego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadania „Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski” wraz ze zmianą sposobu użytkowania,  z niezbędnymi uzgodnieniami, złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

Obszar objęty opracowaniem obejmuje działki nr 43/1, 43/2, 43/3 obręb ewidencyjny Rzadka Wola Wieś gmina Brześć Kujawski. Istniejący budynek objęty opracowaniem, jest na rzucie prostokąta o wymiarach ok 21x12,5 m; to obiekt piętrowy, częściowo podpiwniczony, wolnostojący. Na terenie znajduje się budynek gospodarczy w bardzo złym stanie (prawdopodobnie do wyburzenia). Dojazd na teren prowadzony jest przez działkę sąsiednią.

Przedmiotowy budynek pełni funkcję budynku mieszkalnego. Budynek jest uzbrojony           w media: woda, prąd, gaz ziemny, przydomową oczyszczalnię ścieków z rozsączeniem.        W budynku znajduje się klatka schodowa prowadząca na piętro, nie spełnia ona żądnych norm oraz warunków technicznych czy ppoż. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób                   z niepełnosprawnościami.

Opracowanie będzie musiało obejmować przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę istniejącego budynku. Rozbudowa będzie obejmować utworzenie nowej klatki schodowej oraz szybu windy. Nadbudowa będzie obejmować nowe 2 piętro. Cały budynek musi być dostosowany do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami nie tylko ruchowymi. Zgodnie          z rozporządzeniem z dnia 09 grudnia 2010 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 249), należy uwzględnić następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni - nie mniej niż 320 m2 (min. 8 m2 na 1 uczestnika Środowiskowego Domu Pomocy, zwanego dalej „ŚDS”) :

- Kuchnia cateringowa (stanowiąca pracownię kulinarną) wraz z pełnym zapleczem oraz spiżarnią

- Jadalnia (dostosowana dla 40 uczestników ŚDS)

- sala ogólna (duża, dostosowana dla 40 uczestników ŚDS i ich rodzin oraz kadry)

- pomieszczenia terapii zajęciowej (min. 6 na 40 uczestników ŚDS, w tym sale: doświadczania świata, arteterapii, rehabilitacyjna, komputerowa, wyciszenia              (w projekcie należy uwzględnić wyciszenie pomieszczenia, np. za pomocą drzwi wyciszających), warsztat stolarski),

- pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego lub logopedycznego,

- pomieszczenia sanitarne dostosowane dla potrzeb uczestników ŚDS (w tym: 4 toalety plus 1 łazienka w pełni wyposażona dla uczestników, 1 toaleta dla personelu)

- pomieszczenia socjalne dla pracowników z węzłem sanitarnym,

- szatnia dla uczestników ŚDS,

- pomieszczenia administracyjne (min. 2 dla kierownika, pracownika socjalnego,   księgowego),

- miejsce do spędzania czasu wolnego na zewnątrz budynku (altany, ławki, miejsce na grilla/ognisko itp.),

- wiata na rowery/wózki, meble ogrodowe, sprzęty ogrodowe itp.

- pomieszczenia magazynowe

- pomieszczenia techniczne (kotłownia, przyłącze wody, elektryczne itp.)

W ramach zadania należy zaprojektować teren obejmujący działki, zaprojektować nowy zjazd z drogi gminnej, zaprojektować miejsca postojowe z miejscem dla niepełnosprawnych, miejsce gromadzenia odpadów (z podziałem na frakcje), zagospodarowanie terenów zielonych z projektem zieleni. W ramach zadania uwzględnić projekt bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzadkiej Woli jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnienie społecznie aktywnej roli, umożliwienie integracji ze środowiskiem oraz indywidualny rozwój umiejętności, uzdolnień, nauka samodzielności          i samoobsługi, zaspokojenie potrzeb bytowych, edukacyjnych i zdrowotnych. Ponadto celem działalności jest to, aby podopieczni poczuli się ważnymi i pełnowartościowymi osobami. Poprzez szeroką gamę prowadzonych terapii podnoszony jest poziom ich umiejętności, odnajdywane są mocne strony i ukryte zdolności. Poprzez bogate życie kulturalne prowadzone w środowisku lokalnym i nie tylko, uczestnicząc w licznych konkursach, wystawach, festynach, wycieczkach itp. poprawiany jest wizerunek osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym. Celem działalności ŚDS jest również ścisła współpraca z rodzicami   i opiekunami podopiecznych, którzy zawsze mogą otrzymać od kadry cenne rady oraz pomoc.

Opracowanie powinno obejmować w szczególności:

1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami i uwzględniająca:

a. inwentaryzację obiektu w zakresie umowy (część projektu architektoniczno – budowlanego)

b. projekt architektoniczno-budowlany,

c. projekty branżowe – instalacje sanitarne oraz instalacje elektryczny, teletechniczne

d. projekt wykonawczy

e. przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie (pełne i uproszczone), kosztorysy zerowe ( ślepe) z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych czynności wynikających z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie,

f. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

2) specyfikację techniczną ogólną i szczegółową wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454), uwzględniającą nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 05 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień;

3) kosztorys inwestorski, sporządzony na podstawie wykonanego przedmiaru, spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

II Zakres prac projektowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski”.

1) Zakres I: wykonanie w terminie 15 dni od podpisania umowy koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obejmującej całość przedmiotu zamówienia, tj.: „Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski”, które powinny zawierać opis przyjętego rozwiązania, zestawienie pomieszczeń, rysunki/rzuty, uproszczoną kalkulację kosztów wykonania obiektu,

2) Zakres II: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, w tym w szczególności:

a) uzyskanie warunków zaopatrzenia obiektu w media (w przypadku konieczności wykonania nowych przyłączy),

b) pełne uzgodnienie projektu ze wszystkimi stronami procesu projektowego,

c) opracowanie projektu budowlanego i technicznego pn.: „Adaptacja budynku mieszkalnego w celu utworzenia środowiskowego domu samopomocy poprzez przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę w m. Rzadka Wola Parcele 31, gm. Brześć Kujawski”, w tym projekty        w branżach:

- architektura, - 5 egzemplarzy

- konstrukcje budowlane, - 5 egzemplarzy

- instalacje i sieci wod-kan, - 5 egzemplarzy

- instalacja c.o., - 5 egzemplarzy

- instalacja wentylacyjna/klimatyzacyjna, - 5 egzemplarzy

- instalacje i sieci elektryczne i energetyczne (zgodnie z funkcją obiektu), - 5 egzemplarzy

- instalacja teletechniczna,

- instalacja oraz wyposażenie ppoż. - 5 egzemplarzy

e) opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – 5 egzemplarzy,

f) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egzemplarze,

g) wykonanie przedmiarów robót – 3 egzemplarze,

h) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 egzemplarze,

i) koncepcja funkcjonalno -  przestrzenna - 5 egzemplarzy

3) wykonanie dwukrotnej aktualizacji przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego przed wszczęciem postępowania na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 15 dni od daty wezwania,

4) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt. II) ppkt 1) 
i 2) w wersji papierowej we wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773), edytowalnej (format doc, dwg, xml, ath,) oraz nieedytowalnej  w formacie „.pdf”, tożsamej z dostarczoną wersją papierową,

5) złożenie wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę w trybie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.),

6) uczestniczenie w postępowaniu (lub w postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia poprzez udzielnie odpowiedzi  na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania od Zamawiającego drogą elektroniczną,

7) w przypadku dopuszczenia przez zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – sprawdzać parametry tych materiałów i urządzeń,

8) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji, robót związanych z dokumentacją projektową,

9)  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia (udział w naradach technicznych). Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (projektantów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,

10) przekazanie Zamawiającemu majątkowych praw autorskich do sporządzonej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań sporządzonych w ramach przedmiotu zamówienia, a także prawa własności egzemplarzy.

III. Wykonawca wykonując przedmiot zamówienia zobowiązany jest uwzględnić następujące warunki szczegółowe:

1) uwzględnienie przyjętego programu obiektu,

2) założenie, że jednocześnie w projektowanej przestrzeni może przebywać do 50 osób 
3) wpisanie w bryłę obiektu funkcji w sposób logiczny i bez zbędnych strat powierzchni oraz kubatury, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych parametrów projektowanych pomieszczeń,

4) zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,

5) uwzględnienie funkcji budynku podlegającego adaptacji.

IV. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi, z należytą starannością wynikającą z wykonywania zawodu oraz według najlepszej woli i wiedzy, a także z poszanowaniem interesów Zamawiającego.

V. Dokumentacja projektowa winna być opracowana, między innymi zgodnie z:

- ustawą dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1320), w związku z tym, że zlecona dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, a jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w ten sposób, wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności,

- opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

Opracowana dokumentacja powinna zawierać zasady oceny elementu równoważnego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi 
w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, inwentaryzacji, oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

2. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.).

3. Przedłożona oferta musi uwzględniać uczestnictwo oferenta w procesie wyłaniania Wykonawcy robót , oraz nadzór autorski do zakończenia inwestycji.

6. Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektów zostały w nim uwzględnione. Wszelkie opłaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty/zmiany na każdym etapie prac projektowych w zakresie rozwiązań techniczno – funkcjonalnych, po przedłożeniu przez Wykonawcę koncepcji funkcjonalno – przestrzennej.